行政处罚决定书

豫0526环罚决字〔2026〕20号

河南锦众检测科技有限公司：

统一社会信用代码：91410105MA3XF2AQ67

地址：郑州市金水区杨金路151号嘉阳科技广场6号楼10层

法定代表人：刘红磊

一、环境违法事实和证据

我局于2026年3月25日对河南京能滑州热电有限责任公司进行了调查，发现你单位实施了以下环境违法行为：你单位受河南京能滑州热电有限责任公司委托对其进行比对监测。你单位出具的编号为HNJZ20251211(03)的《检测报告》显示，你单位采样时间为2025年12月11日21：14至12月12日4：54。经调阅监控视频，你单位采样人员于2025年12月11日21：09完成采样设备安装后离开，直至2025年12月12日1：49采样人员回到采样平台拆除采样设备。根据你单位采样仪器操作规程，一组数据完成后须采样人员手动启动设备进行下一组数据采样。按照《固定污染源烟气（SO₂、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）9.3.3.4：“参比方法与 CEMS 同步测量烟气中气态污染物和氧气浓度，至少获取9个数据对，每个数据对取5-15min均值”的规定，你单位未按照技术规范的要求进行监测。

以上事实，主要有以下证据证明：1、现场勘查笔录、现场勘查示意图、现场照片证据、调查询问笔录、《固定污染源烟气（SO₂、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》复印件，2026年3月25日-4月17日由安阳市生态环境局滑县综合行政执法大队提供；传感器校准记录表复印件、在线比对记录表复印件、采样原始记录复印件、原始数据小票复印件，检测报告复印件，2026年3月25日由河南锦众检测科技有限公司提供，证明相对人违法事实；

2、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、检测业务委托书复印件，2026年3月25日由河南锦众检测科技有限公司提供；营业执照复印件、委托书及被人托人身份证复印件，2026年3月25日由河南京能滑州热电有限责任公司提供，证明相对人身份；

3、固定污染源排污登记回执复印件，2026年4月17日由河南锦众检测科技有限公司提供，证明相对人管理类别、违法行为发生地点；

4、国家企业信用信息公示系统截图，安阳市生态环境局（行政处罚决定书《豫0526环罚决字〔2025〕21号》）复印件，2026年4月17日由安阳市生态环境局滑县综合行政执法大队提供，证明相对人受处罚次数；

5、统计上大中小微型企业划分办法网站截图及打印件、工资表复印件，2026年4月7-17日由安阳市生态环境局滑县综合行政执法大队提供，证明企业规模；

6、整改材料，2026年4月8日-10日由安阳市生态环境局滑县综合执法大队提供，证明限期改正时间；

7、执法证扫描件，2026年3月25日由安阳市生态环境局滑县综合执法大队提供，证明执法人员身份。

根据以上查明的事实，2026年4月8日，我局对你单位下达《责令改正违法行为决定书》（豫0526环责改字〔2026〕16号），责令你单位按照环境保护法律、法规和相关技术规范的要求进行监测。

2025年4月10日，根据责改要求，我局对你单位违法行为整改情况进行复查，你单位已按照技术规范的要求进行监测。

2026年5月11日，我局向你单位下达了《行政处罚事先（听证）告知书》（豫0526环罚告字〔2026〕15号），告知拟对你单位作出行政处罚决定的事实、理由、依据、内容以及你单位依法享有的申请陈述申辩的权利。

你单位未提出陈述申辩意见，我局视为你单位放弃上述权利。

二、行政处罚的依据、种类

你单位的未按照技术规范的要求进行监测违法行为违反了《河南省大气污染防治条例》第十八条第一款：“排放工业废气或者有毒有害大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范开展自行监测。不具备监测能力的排污单位，应当委托有资质的监测机构进行监测。接受委托的监测机构，应当遵守环境保护法律、法规和相关技术规范的要求。监测数据应当按照规定的时间如实报送环境保护主管部门，并依法向社会公开。监测数据保存的时间不得少于三年。”的规定。

依据《河南省大气污染防治条例》第六十九条第二款：

“违反本条例第十八条第一款规定接受委托的监测机构未按照环境保护法律、法规和相关技术规范的要求进行监测的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正，处二万元以上十万元以下罚款。”的规定,结合你单位违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据，参照《河南省生态环境行政处罚裁量基准》：裁量因素：违法事实，内容：一般，裁量等级：1，裁量因素：企业规模，内容：微型企业，裁量等级：1，裁量因素：违法行为持续时间，内容：1个月以下，裁量等级：1，裁量因素：超过限期改正时间，内容：限期改正，裁量等级：1，裁量因素：违法行为发生频次，内容：1 次，裁量等级：1，裁量因素：违法行为发生地点，内容：符合环境功能区划，裁量等级：1，裁量因素：受处罚次数，内容：两年内受到同类处罚1次，裁量等级：3，裁量因素：是否配合执法检查，内容：配合检查，裁量等级：1，法定处罚金额上限(M)：100000，法定处罚金额下

限(N)：20000，首要裁量因素裁量等级(A)：1，其余裁量因素个数(n)：7，其余裁量因素裁量等级(Bi)：[1,1,1,1,1,3,1]，处罚金额(X)：25029，代入公式：25029=20000+(100000-20000)×[(1/5)²+(1²+1²+1²+1²+1²+3²+1²)/(5²×7)]×50%，最终裁量金额：25029 元。

经研究，我局对你单位未按照技术规范的要求进行监测违法行为作出以下行政处罚决定：

给予罚款 贰万伍仟零贰拾玖元整的行政处罚。

三、行政处罚决定的履行方式和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你单位应当自收到本处罚决定书之日起15日内将罚款缴至安阳市财政局非税收入财政专户（开户名称 ： 安 阳 市 财 政 局 非 税 收 入 财 政 专 户 ； 银 行 账 号 ：41001504210050207404；代办银行：中国建设银行安阳永明支行）或者通过电子支付系统缴纳罚款。款项缴清后，请持银行受理回单到我局滑县综合行政执法大队处索取罚款收据，并将缴款凭据第三联（备查联）报送我局滑县分局政策法规科备案。

四、申请行政复议或提起行政诉讼的途径和期限

你单位如不服本处罚决定，可以在收到本处罚决定书之日起六十日内向安阳市人民政府申请行政复议，也可以在收到本处罚决定书之日起六个月内向焦作市解放区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

到期不缴纳罚款的，我局可以依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项规定，每日按罚款数额的3%加处罚款。逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请滑县人民法院强制执行。

安阳市生态环境局（@）

2026年5月25日