责令改正违法行为决定书

豫 0526 环责改字〔2026〕19 号

河南省紫阳华美纺织品有限公司

统一社会信用代码：91410526665967881J

地址：滑县新区黄河路与富民路交叉口往东 100m 路南

法定代表人：刘桂荣

我局于2026 年4月13日对你单位进行了调查，发现你单位实施了以下环境违法行为： 2026 年 4 月 13 日接滑县环境监控中心转办重点污染源超标 快报（2026 年第 4 期）反馈，通过重点排污单位自动监控与基 础数据库系统数据分析：河南省紫阳华美纺织品有限公司 2026 年 4 月 11 日排水口氨氮浓度日均值显示超标。经现场检查你 单位水洗工序正在生产，污染治理设施正常运行。调取你单位 重点污染源自动监控基站数据显示：2026 年 4 月 11 日 排水 口氨氮浓度小时值 9 时 21.961mg/L、13 时 21.552mg/L、 15 时 21.537mg/L、17 时 21.448mg/L 其他数据正常，2026 年 4 月 11 日废水总排口氨氮日均值为 20.511mg/L，超过排污许可证许可 水污染物氨氮浓度限值 20mg/L 排放标准的 0.02555 倍。

以上事实，主要有以下证据证明：1、现场勘察笔录、现场勘查示意图、现场照片证据、调查询问笔录，滑县环境监控中心转办重点污染源超标快报（2026 年第 4 期），2026 年 4 月 13 日日由安阳市生态环境局滑县综合行政执法大队提供，证明相对人违法事实；

- 身份证复印件、2026年4月13日由赵立成提供，证明相对人身份。

- 执法证扫描件，2026 年 4 月 13 日由安阳市生态环境局 滑县综合行政执法大队提供，证明执法人员身份。

上述行为违反了《排污许可管理条例》第十七条第二款“排污单位应当遵守排污许可证规定，按照生态环境管理要求运行和维护污染防治设施，建立环境管理制度，严格控制污染物排 放。”的规定。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为和《排污许可管理条例》第三十四条第一项“违反本条例规定，排污单位有下列行为之一的，由生态环境主管部门责 令改正或者限制生产、停产整治，处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重的，吊销排污许可证，报经有批准权的人民 政府批准，责令停业、关闭：（一）超过许可排放浓度、许可排 放量排放污染物；”的规定，

现责令你单位: 立即改正违法行为。

改正内容和要求如下： 按照许可浓度排放污染物。

我局将对你单位改正违法行为的情况进行监督，如你单位 拒不改正上述生态环境违法行为，我局将依法处理。

你单位如对本决定不服，可在收到本决定书之日起六十日内向安阳市人民政府申请行政复议，也可在收到本决定书之日起六个月内向焦作市解放区人民法院提起行政诉讼。如你单位拒不改正上述违法行为，我局将申请滑县人民法院强制执行。

安阳市生态环境局

2026 年 4 月 13 日