责令改正违法行为决定书
豫 0526 环责改字〔2026〕49 号滑县八里营路寨加油站
统一社会信用代码：91410526739061960E
地址：滑县八里营镇张路寨村
投资人：闰建超
我局于 2026 年 7 月 24  日对你单位进行了调查，发现你单位实施了以下环境违法行为：
2026 年 6 月 26  日移动源科委托河南立奇环保检测设备有限公司对你单位进行监督性检测，检测发现你单位卸油口阀门 4、通气杆法兰 1 油气泄漏检测值分别为 846.8 μmol/mol、2202.5 μ mol/mol，根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）
5.5：“采用氢火焰离子化检测仪（以甲烷或丙烷为校准气体）检测油气回收系统密闭点位，油气泄漏检测值应小于等于 500 μ mol/mol。”要求，你单位未正常使用油气回收装置。
以上事实，主要有以下证据证明：1、现场勘察笔录、现场勘查示意图、现场照片证据、调查询问笔录， 2026 年 7 月 24  日-7 月 27  日由安阳市生态环境局滑县综合行政执法大队提供，证明相对人违法事实；
2、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件， 2026 年 7月 24  日由滑县八里营路寨加油站提供，证明相对人身份；
3、执法证扫描件，2026 年 7 月 24  日由等安阳市生态环境局滑县综合行政执法大队提供，证明执法人员身份。
上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十七条第二款：“储油储气库、加油加气站、原油成品油码头、
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原油成品油运输船舶和油罐车、气罐车等，应当按照国家有关规定安装油气回收装置并保持正常使用。”的规定。
依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款： “行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。”和《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第四项：“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：（四）储油储气库、加油加气站和油罐车、气罐车等，未按照国家有关规定安装并正常使用油气回收装置的；”的规定，现责令你单位:
立即改正违法行为。
改正内容和要求如下： 正常使用油气回收装置。         
我局将对你单位改正违法行为的情况进行监督。如你单位拒不改正上述环境违法行为，逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请滑县人民法院强制执行。
你单位如对本决定不服，可在收到本决定书之日起六十日
内向安阳市人民政府申请行政复议，也可在收到本决定书之日
[bookmark: _GoBack]起六个月内向焦作市解放区人民法院提起行政诉讼。

安阳市生态环境局
2026  年 7  月 27   日
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