## Sheet1
序号 | 监测单位 | 县（区、市） | 水源地名称 | 水源地监测点名称 | 监测点代码 | 本次取水量（万吨） | 采样时间 | 色 （铂钴色度单位） | 嗅和味 | 浑浊度 （NTU） | 肉眼可见物 | pH | 总硬度 （mg/L） | 溶解性总固体 （mg/L） | 硫酸盐 （mg/L） | 氯化物 （mg/L） | 铁 （mg/L） | 锰 （mg/L） | 铜 （mg/L） | 锌 （mg/L） | 铝 （mg/L） | 挥发酚 （mg/L） | 阴离子表面活性剂 （mg/L） | 耗氧量 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 硫化物 （mg/L） | 钠 （mg/L） | 总大肠菌群 （MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 菌落总数 （CFU/mL） | 亚硝酸盐 （mg/L） | 硝酸盐 （mg/L） | 氰化物 （mg/L） | 氟化物 （mg/L） | 碘化物 （mg/L） | 汞 （mg/L） | 砷 （mg/L） | 硒 （mg/L） | 镉 （mg/L） | 铬（六价） （mg/L） | 铅 （mg/L） | 三氯甲烷 （μg/L） | 四氯化碳 （μg/L） | 苯 （μg/L） | 甲苯 （μg/L） | 总α放射性 （Bq/L） | 总β放射性 （Bq/L） | 备注
1 | 安阳 | 汤阴县 | 汤阴县御前路中段地下水井群 | 汤阴县御前路中段地下水井群 | 410523G08101
2 | 安阳 | 内黄县 | 内黄县水厂地下水井群 | 内黄县水厂地下水井群 | 410527G08301
3 | 安阳 | 滑县 | 滑县二水厂地下水井群 | 滑县二水厂地下水井群 | 410526G08601 | 121.3 | 2026.10.08 | 5 | 无 | 1.42 | 无 | 7.6 | 412 | 812 | 195 | 139 | 0.01L | 0.004L | 0.0006L | 0.05L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 1.1 | 0.205 | 0.003L | 114 | 2L | 49 | 0.003L | 1.25 | 0.002L | 0.557 | 0.025L | 0.00004L | 0.005 | 0.0005 | 7e-05 | 0.004 | 0.0029 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.03 | 0.1