滑县清源污水处理有限公司十一月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生化需氧量 | 总磷 | 悬浮物 | 总氮 | PH | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 十一月 | 4.3 | 0.39 | 5 | 1.96 | 7.20 | 16 | 0.62 |

安阳市凤凰光伏科技有限公司十一月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 悬浮物 | PH |
| 十一月 | 87.5 | 55 | 7.99 |

安阳中盈化肥有限公司十一月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 氨氮 | PH | 二氧化硫 |
| 十一月 | 25 | 0.37 | 7.81 | 27 毫克/立方米 |