滑县清源污水处理有限公司十二月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生化需氧量 | 总磷 | 悬浮物 | 总氮 | PH | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 十二月 | 6 | 0.41 | 5 | 13.11 | 7.47 | 16 | 3.22 |

安阳市凤凰光伏科技有限公司十二月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 悬浮物 | PH |
| 十二月 | 71 | 62 | 7.5 |

安阳中盈化肥有限公司十二月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 氨氮 | PH | 二氧化硫 |
| 十二月 | 26.08 | 0.58 | 7.95 | 25.17 毫克/立方米 |