滑县清源污水处理有限公司二月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生化需氧量 | 总磷 | 悬浮物 | 总氮 | PH | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 二月 | 10 | 0.18 | 5 | 13.77 | 7.44 | 22 | 3.07 |

安阳市凤凰光伏科技有限公司二月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 悬浮物 | PH |
| 二月 | 51 | 55 | 7.13 |

安阳中盈化肥有限公司二月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 氨氮 | PH | 二氧化硫 |
| 二月 | 30.52 | 0.36 | 8.02 | 22 毫克/立方米 |