滑县清源污水处理有限公司六月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生化需氧量 | 总磷 | 悬浮物 | 总氮 | PH | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 六月 | 7 | 0.6 | 6 | 11.9 | 7.42 | 20 | 0.24 |

安阳市凤凰光伏科技有限公司六月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 悬浮物 | PH |
| 六月 | 39 | 41 | 7.42 |

安阳中盈化肥有限公司六月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 氨氮 | PH | 二氧化硫 |
| 六月 | 28.2 | 0.29 | 7.79 | 6.24 毫克/立方米 |