滑县清源污水处理有限公司八月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生化需氧量 | 总磷 | 悬浮物 | 总氮 | PH | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 八月 | 8.6 | 0.24 | 8 | 7.47 | 7.21 | 20 | 0.2 |

安阳市凤凰光伏科技有限公司八月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 悬浮物 | PH |
| 八月 | 43 | 68 | 7.62 |

安阳中盈化肥有限公司八月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 氨氮 | PH | 二氧化硫 |
| 八月 | 30.04 | 0.51 | 7.92 | 5.69 毫克/立方米 |