滑县清源污水处理有限公司九月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生化需氧量 | 总磷 | 悬浮物 | 总氮 | PH | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 九月 | 6 | 0.29 | 6.5 | 14.3 | 7.39 | 6 | 3.51 |

安阳市凤凰光伏科技有限公司九月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 悬浮物 | PH |
| 九月 | 42 | 55 | 7.65 |

安阳中盈化肥有限公司九月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 氨氮 | PH | 二氧化硫 |
| 九月 | 25.75 | 0.41 | 8.02 | 0.32 毫克/立方米 |