滑县清源污水处理有限公司十一月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生化需氧量 | 总磷 | 悬浮物 | 总氮 | PH | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 十一月 | 5.24 | 0.32 | 7 | 12.7 | 7.75 | 28 | 4.16 |

安阳市凤凰光伏科技有限公司十一月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 悬浮物 | PH |
| 十一月 | 55 | 67 | 7.61 |

安阳中盈化肥有限公司十一月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 氨氮 | PH | 二氧化硫 |
| 十一月 | 33.09 | 0.42 | 8 | 0.05 毫克/立方米 |