滑县清源污水处理有限公司十二月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生化需氧量 | 总磷 | 悬浮物 | 总氮 | PH | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 十二月 | 6.8 | 0.10 | 7 | 14.8 | 7.62 | 20.4 | 2.04 |

安阳市凤凰光伏科技有限公司十二月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 悬浮物 | PH |
| 十二月 | 40 | 64 | 7.58 |

安阳中盈化肥有限公司十二月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 氨氮 | PH | 二氧化硫 |
| 十二月 | 18.73 | 0.55 | 7.99 | 1.67 毫克/立方米 |