滑县清源污水处理有限公司二月份监测数据

|  |  |
| --- | --- |
| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |
| 生化需氧量 | 总磷 | 悬浮物 | 总氮 | PH | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 二月 | 8.7 | 0.36 | 5 | 9.25 | 7.25 | 41 | 7.15 |

安阳市凤凰光伏科技有限公司二月份监测数据

|  |  |
| --- | --- |
| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |
| 化学需氧量 | 悬浮物 | PH |
| 二月 | 141 | 68 | 6.98 |

安阳中盈化肥有限公司二月份监测数据

|  |  |
| --- | --- |
| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |
| 化学需氧量 | 氨氮 | PH | 二氧化硫 |
| 二月 | 26.83 | 0.19 | 7.67 | 13毫克/立方米 |