滑县清源污水处理有限公司四月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生化需氧量 | 总磷 | 悬浮物 | 总氮 | PH | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 四月 | 10 | 0.24 | 4 | 3.94 | 7.20 | 30 | 2.74 |

安阳市凤凰光伏科技有限公司四月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 悬浮物 | PH |
| 四月 | 71.2 | 62 | 7.85 |

安阳中盈化肥有限公司四月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 氨氮 | PH | 二氧化硫 |
| 四月 | 16 | 0.36 | 7.85 | 8 毫克/立方米 |