滑县清源污水处理有限公司七月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生化需氧量 | 总磷 | 悬浮物 | 总氮 | PH | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 七月 | 8.2 | 0.45 | 5 | 1.01 | 7.27 | 24 | 0.47 |

安阳市凤凰光伏科技有限公司七月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 悬浮物 | PH |
| 七月 | 78.2 | 44 | 7.89 |

安阳中盈化肥有限公司七月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 氨氮 | PH | 二氧化硫 |
| 七月 | 18 | 0.27 | 7.76 | 10 毫克/立方米 |