滑县清源污水处理有限公司九月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生化需氧量 | 总磷 | 悬浮物 | 总氮 | PH | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 九月 | 5 | 0.39 | 5 | 2.91 | 7.23 | 15 | 0.92 |

安阳市凤凰光伏科技有限公司九月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 悬浮物 | PH |
| 九月 | 37.8 | 53 | 7.94 |

安阳中盈化肥有限公司九月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 氨氮 | PH | 二氧化硫 |
| 九月 | 19 | 0.35 | 7.71 | 17 毫克/立方米 |