滑县清源污水处理有限公司十月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生化需氧量 | 总磷 | 悬浮物 | 总氮 | PH | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 十月 | 6 | 0.48 | 7 | 3.42 | 7.21 | 12 | 0.39 |

安阳市凤凰光伏科技有限公司十月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 悬浮物 | PH |
| 十月 | 40.8 | 49 | 7.93 |

安阳中盈化肥有限公司十月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 氨氮 | PH | 二氧化硫 |
| 十月 | 30 | 1.16 | 8.21 | 23 毫克/立方米 |