滑县清源污水处理有限公司十二月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生化需氧量 | 总磷 | 悬浮物 | 总氮 | PH | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 十二月 | 5.2 | 0.35 | 9 | 0.90 | 7.20 | 19 | 0.44 |

安阳市凤凰光伏科技有限公司十二月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 悬浮物 | PH |
| 十二月 | 98.46 | 55 | 7.93 |

安阳中盈化肥有限公司十二月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 氨氮 | PH | 二氧化硫 |
| 十二月 | 22.09 | 0.2 | 7.82 | 22 毫克/立方米 |