滑县清源污水处理有限公司一月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生化需氧量 | 总磷 | 悬浮物 | 总氮 | PH | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 一月 | 5 | 0.37 | 4 | 1.01 | 7.20 | 15 | 0.35 |

安阳市凤凰光伏科技有限公司一月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 悬浮物 | PH |
| 一月 | 89.32 | 54.5 | 7.56 |

安阳中盈化肥有限公司一月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 氨氮 | PH | 二氧化硫 |
| 一月 | 28.17 | 0.78 | 8.21 | 25 毫克/立方米 |