滑县清源污水处理有限公司二月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生化需氧量 | 总磷 | 悬浮物 | 总氮 | PH | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 二月 | 4.9 | 0.23 | 4 | 0.90 | 7.23 | 15 | 0.44 |

安阳市凤凰光伏科技有限公司二月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 悬浮物 | PH |
| 二月 | 98 | 55 | 7.34 |

安阳中盈化肥有限公司二月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 氨氮 | PH | 二氧化硫 |
| 二月 | 21.07 | 0.25 | 7.79 | 25 毫克/立方米 |