滑县清源污水处理有限公司三月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生化需氧量 | 总磷 | 悬浮物 | 总氮 | PH | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 三月 | 4.2 | 0.12 | 9 | 8.97 | 7.24 | 8 | 4.38 |

安阳市凤凰光伏科技有限公司三月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 悬浮物 | PH |
| 三月 | 106 | 58 | 7.25 |

安阳中盈化肥有限公司三月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 氨氮 | PH | 二氧化硫 |
| 三月 | 20.88 | 0.83 | 7.99 | 51 毫克/立方米 |