滑县清源污水处理有限公司七月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生化需氧量 | 总磷 | 悬浮物 | 总氮 | PH | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 七月 | 7.2 | 0.26 | 5 | 12.89 | 7.22 | 35 | 0.12 |

安阳市凤凰光伏科技有限公司七月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 悬浮物 | PH |
| 七月 | 51 | 45 | 7.51 |

安阳中盈化肥有限公司七月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 氨氮 | PH | 二氧化硫 |
| 七月 | 12.6 | 0.16 | 8.47 | 5 毫克/立方米 |