滑县清源污水处理有限公司十一月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生化需氧量 | 总磷 | 悬浮物 | 总氮 | PH | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 十一月 | 6 | 0.22 | 5 | 14 | 7.24 | 18 | 0.15 |

安阳市凤凰光伏科技有限公司十一月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 悬浮物 | PH |
| 十一月 | 58 | 62 | 7.32 |

安阳中盈化肥有限公司十一月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 氨氮 | PH | 二氧化硫 |
| 十一月 | 16.44 | 0.13 | 8 | 3.5 毫克/立方米 |