滑县清源污水处理有限公司十二月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生化需氧量 | 总磷 | 悬浮物 | 总氮 | PH | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 十二月 | 9.47 | 0.36 | 5 | 12.81 | 7.2 | 42 | 0.44 |

安阳市凤凰光伏科技有限公司十二月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 悬浮物 | PH |
| 十二月 | 78 | 58 | 7.56 |

安阳中盈化肥有限公司十二月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 氨氮 | PH | 二氧化硫 |
| 十二月 | 23.19 | 0.34 | 8.39 | 4.8 毫克/立方米 |