滑县清源污水处理有限公司一月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生化需氧量 | 总磷 | 悬浮物 | 总氮 | PH | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 一月 | 9.2 | 0.16 | 6 | 14.1 | 7.24 | 30 | 0.46 |

安阳市凤凰光伏科技有限公司一月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 悬浮物 | PH |
| 一月 | 101 | 52 | 7.65 |

安阳中盈化肥有限公司一月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 氨氮 | PH | 二氧化硫 |
| 一月 | 21.14 | 0.25 | 7.7 | 3 毫克/立方米 |