滑县清源污水处理有限公司二月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生化需氧量 | 总磷 | 悬浮物 | 总氮 | PH | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 二月 | 10 | 0.29 | 5 | 13.44 | 7.29 | 16 | 0.56 |

安阳市凤凰光伏科技有限公司二月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 悬浮物 | PH |
| 二月 | 67 | 48 | 7.01 |

安阳中盈化肥有限公司二月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 氨氮 | PH | 二氧化硫 |
| 二月 | 19.1 | 0.26 | 8.02 | 7.8 毫克/立方米 |